ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА

„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

Булевар маршала Толбухина 41

11070 Београд

Број: 660

Датум: 15.11.2019. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  поступку јавне набавке мале вредности радова – Заштитна ограда око школског дворишта, за потребе Девете гимназије „Михаило Петровић Алас“ из Београда, ЈН бр. 1.3.1/19.

ПИТАЊЕ 1:

Детаљним прегледом позиција уочили смо да у исправљеној документацији - нетачност у формулама и обрачуну што изузетно утиче на сам обрачун као и количине утрошеног материјала а све се односи на позицију грађевинских радова ( III – Бетонско армирачки радови) . Обојили смо жутом бојом све где смо приметили да није добар обрачун.

| II – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручни ископ земље III категорије за темеље стубова ограде. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. за стубове =6*(0.5*0.5*0.7)+198*((0.3*0.3*3.14)*0.7) за бетонску греду колске капије '=0.25*0.8*6 укупно Пос 02.01. | m3 m3 | 40.22 1.20 41.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Планирање и набијање дна темеља самаца до прописане равности и збијености на пројектовану коту шљунковито-песковитог материјала, до прописане збијености М=25MPa. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање земље и сабијање до пропоисане збијености. и у свему према техничким условима. Обрачун се врши према м2. за стубове који носе панеле =198*(0.3*0.3*3.14) укупно Пос 02.02. | m2 | 55.95 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Планирање и набијање дна темеља самаца до прописане равности и збијености на пројектовану коту шљунковито-песковитог материјала, до прописане збијености М=60MPa. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање земље и сабијање до пропоисане збијености. и у свему према техничким условима. Обрачун се врши према м2. за стубове капија =6*(0.5*0.5) укупно Пос 02.03. | m2 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Планирање и набијање дна темеља самаца до прописане равности и збијености на пројектовану коту шљунковито-песковитог материјала, до прописане збијености М=60MPa. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање земље и сабијање до пропоисане збијености. и у свему према техничким условима. Обрачун се врши према м2. за парапетну греду клизне капије =0.25*0.8*6 укупно Пос 02.04. | m2 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. за стубове који носе панеле =198*(0.3*0.3*3.14) за стубове капија =6*(0.5*0.5) за парапетну греду клизне капије =0.25*0.8*6 укупно Пос 02.05. | m2 m2 m2 | 55.95 1.50 1.20 58.65 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III – БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда армирано бетонских темеља самаца марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и арматура и тампон шљунка. Обрачун по м3 темеља. 6 стопа за ограде дим 50x50x70cm `=6*0.5*0.5*0.7 198 стопе за стубове ограде ø30цм висине 70цм `=0.3*0.3*3.14*0.7 за парапетну греду клизне капије =0.25*0.8*6 Обрачун по м3. | m3 m3 m3 | 1,05 0,20 1,2 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОДГОВОР 1:

У питању је техничка грешка, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и објавиће Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ